## 교정신청서
교정 신청서 및 반출증
접수일자 | [6 empty] | 접수번호
신청인 |  |  |  |  | (서명) | 신청일자 | [5 empty] | 상담 및 협의자
신청방법 |  | 방문 신청 e-mail(홈페이지) 신청 FAX/전화 신청
의뢰자 정보 |  | 회사명 | [5 empty] | 사업자등록번호 | [5 empty] | 대표자
|  | 주 소 | [8 empty] | 업태 |  |  | 종 목
|  | 전 화 |  |  |  | FAX |  |  |  |  | 신청인 E-Mail
성적서 기재정보 |  | 회사명 | [8 empty] | 휴대폰
|  | 주 소 | [8 empty] | □ 신청기관과 동일
요구사항 |  | 교정장소 |  | □ 고정표준실 □ 현장교정
|  | 교정주기 표기 (비고 1. 참고) |  | □ 표기하지 않음 (관련법령에 따라 기본적으로 교정주기 미표기)
□ 표기 요청 (관련법령에 따라 별도 합의서 작성 필요)
|  | 성적서 종류 |  | □ 공인 □ 비공인 | [6 empty] | 성적서 언어 |  | □ 국문 □ 영문
|  | 출고방법 |  | □ 직접수령 □ 택배수령 | [6 empty] | 적합성 진술 |  | □ 요청 □ 미요청 (비고2. 참고)
신 청 내 용
No. | 기기명 |  | 제작회사 |  | 모델명 |  |  | 감지기에 표시되는 가스명 |  |  | 기기번호 |  |  |  | 협의사항
※ 비고
1. 국가기술표준원 고시 KOLAS-R-006에 따라 교정성적서 및 교정필증에는 기본적으로 교정주기를 표기하지 않습니다. (자체설정교정주기로 표기) 교정주기 표기를 원 하실 경우, 별도 합의서 작성후 교정대상 및 주기설정을 위한 지침(KOLAS-G-008)에 따라 교정성적서 및 교정필증에 국가에서 정한 권장교정주기를 표기해 드립니다.
2. 적합성 진술이 필요하신 경우에만 체크해 주시고, 고객분께서 제공해 주시는 관련 규격(판정기준,스펙 등), 의사결정 규칙에 따라 적합성 진술이 가능하며, 미제공 시 당사 의사결정규칙을 안내해 드리고 동의 여부에 따라 가능합니다. 자세한 내용은 추가 협의사항에 기재 바랍니다.
3. 별도 요구사항(교정점 등)이 없으시면 당사 교정지침서에 따라 진행됩니다.
4. 당사의 잘못된 교정결과와 취급 부주의로 인한 고객피해 발생이 확인된 경우, 당사 절차에 따라 손해배상 처리합니다.
5. 교정완료 후 1개월 이내에 교정의뢰 장비를 인수하시기 바라며, 1년이 경과되는 경우 임의로 폐기될 수 있습니다. 보관 기간 동안 발생하는 경년변화에 의한 기기 성능 변화에 당사는 책임지지 않습니다.
상기와 같은 내용으로 교정을 의뢰합니다.
㈜에이스전자 귀하
◎ 상기 품목을 정히 접수합니다.
추가 협의사항
접수번호 | [8 empty] | 접수일자
접 수 자 | [6 empty] | (서명) |  | 기술책임자 | [6 empty] | (서명)
반 출 내 용
출 고 일 |  | 출 고 내 용 |  |  |  | 구분 |  | 출 고 자 |  |  |  | 인 수 일 자 |  | 인 수 자
[6 empty] | □ 방문 |  |  |  | (서명) | [5 empty] | (서명)
[6 empty] | □ 택배 |  |  |  | (서명) |  | 운송장번호